## TABELA PADRONIZADA 23.06.2022
SIPAC | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃO | SINFRA | PROEST | U.E. VIÇOSA /FAZENDA/CECA | ADMINISTRAÇÃO /PENEDO | COINFRA /ARAPIRACA | AGRONOMIA /CECA | AGROECOLOGIA /CECA | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARAPIRACA | DRCA/PROGRAD | IQB | PINACOTECA/PROEX | CECA | FÍSICA /ARAPIRACA | NTI | ENG. DE ENERGIA /CECA | FAMED | CTEC
3024014104941 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 150 MM, LARGURA: 5 MM, COR: BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES | 431356 | MATERIAL DE CONSUMO | [13 empty] | 30
3024014104942 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 4,50 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 432902 | MATERIAL DE CONSUMO | [13 empty] | 30
3024008104850 | ADESIVO VEDA-CALHA. ASPECTO FÍSICO: PASTOSO. APLICAÇÃO: CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA. VALIDADE: 12 MESES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS. TUBO 280-310G. | 316853 | MATERIAL DE CONSUMO | 150 |  |  | 5 | 20 | [6 empty] | 20
3024014104933 | ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINATO DE SÓDIO, LÍQUIDO ESCURO, ISENTO DE CLORETOS, CONSUMO APROXIMADO 100ML/50KG DE CIMENTO. EXEMPLO: VEDALIT. BALDE DE 18KG. | 428225 | MATERIAL DE CONSUMO | 18
332000000226 | ANALISADOR E MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA POLIFÁSICO PORTÁTIL TRUE RMS PARA MEDIÇÕES ATÉ 100 AMPERES. CONTA COM CONEXÕES DE REDE LAN, WI-FI E 3G. ACESSO DIRETO AO DMI VIA WI-FI. TRANSMISSÃO DE DADOS PARA NUVEM VIA LAN E 3G. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO POR: 01 - ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DMI P100 3G TRIFÁSICO/POLIFÁSICO TRUE RMS; 03 - TCS (TRANSFORMADORES DE CORRENTE) 100/50MA TIPO CLAMP ARTICULADO; 04 - GARRAS GOLFINHO, ISOLAMENTO DE 1000V PARA REFERÊNCIA DE TENSÃO DE 3 FASES E NEUTRO; 01 - SENSOR DE TEMPERATURA BLINDADO À PROVA D’ÁGUA; 01 - FONTE EXTERNA 12V 3A BIVOLT 90V~240V; 01 - BOLSA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM NYLON COM ALÇA PARA OMBRO; 01 - MANUAL DE ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO (MANUAL COMPLETO DISPONÍVEL ONLINE). 01 - MODEM USB + CABO USB. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MARGEM DE ERRO DE 1% (DMI E TCS UTILIZADOS) A PARTIR DE 0.15% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DO TC UTILIZADO (EX. 0.3A PARA TCS 200/5A); GABINETE EM PLÁSTICO PLA FABRICADO COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D; MODELO DE GABINETE PORTÁTIL, COM ALÇA DE TRANSPORTE PARA FÁCIL UTILIZAÇÃO; MEDIDAS COMPACTAS (180X200X80MM); EQUIPAMENTO CAT III – 600V; GRAU DE PROTEÇÃO IP30; 3 ENTRADAS PARA REFERÊNCIA DE TENSÃO (110V FASE/NEUTRO, 220V FASE/NEUTRO, 380V FASE/FASE, 440V FASE/FASE); 3 ENTRADAS PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE X/50MA;1 ENTRADA PARA LEITOR DE TEMPERATURA; 1 ENTRADA USB (ESPECÍFICA PARA CONEXÃO DE MODEMS USB 3G E 4G); 1 ENTRADA ETHERNET - LAN RJ45; CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE "PLUG-AND-PLAY" PARA REDES LAN RJ45 OU 3G VIVO (SUPORTA CHIP 3G, PRÉ-CONFIGURADO PARA OPERADORA VIVO); FUNÇÃO ROTEADOR WI-FI (2.4GHZ), O DMI AO SER LIGADO GERA UMA REDE WI-FI E FAZ ROTEAMENTO DE INTERNET RECEBIDA NA REDE LAN OU 3G/4G; AMPLIFICADOR DE SINAL DE CORRENTE; DISPLAY 4X20 INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; PROCESSADOR CORTEX-M3; ACESSO WEB INTEGRADO (INTERFACE PERSONALIZÁVEL PELO USUÁRIO); PLATAFORMA DE PROGRAMAÇÃO ONLINE TOTALMENTE GRATUITA; COMUNICAÇÃO ENTRE TODOS O MÓDULOS DA LINHA DMI VIA PROTOCOLO TCP/IP, ONDE CADA DMI PODE SE TORNAR UMA EXPANSÃO DE OUTRO, LOCAL OU REMOTAMENTE INSTALADO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A COM SISTEMA DE DUPLA FONTE: ALIMENTAÇÃO EXTERNA COM FONTE INCLUSA DE 12V 3A E ALIMENTAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DAS GARRAS DE REFERÊNCIA DE TENSÃO DA FASE 1 E NEUTRO; BATERIA INTERNA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO EM TEMPO REAL; SUPORTA SD CARD ATÉ 32GB (ACOMPANHA CARTÃO DE 8GB); TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 60 °C. | 300692 | MATERIAL DE PERMANENTE | [14 empty] | 1
3024009104847 | ARAME GALVANIZADO FIO 14 25M | 476158 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 1
3024009104833 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA. | 216954 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024014104516 | ARGAMASSA COLANTE DE ALTO DESEMPENHO TIPO ACIII. IDEAL PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS. COR CINZA. COMPOSIÇÃO: CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS; SACO COM 20KG. ATENDENDO NBR14.081. | 315173 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 |  |  | 5 | [7 empty] | 30
3024014104934 | ARRUELA LISA PARA PARAFUSO DE 1/4", PACOTE COM 100 UNIDADES | 406270 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 10
3024014104935 | ARRUELA LISA PARA PARAFUSO M4, PACOTE COM 100 UNIDADES | 472049 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 10
3024014104936 | ARRUELA LISA PARA PARAFUSO M6, PACOTE COM 100 UNIDADES | 472046 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 10
3024009104869 | ASSENTO SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: ASSENTO EM POLIETILENO; TAMPA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO LISO; PARAFUSO EM POLIPROPILENO COM ALETAS ERGONÔMICAS QUE PERMITEM O APERTO MANUAL, COR BRANCA, FORMATO OVAL. ATENDENDO A NBR 15097. | 352796 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 |  | 20 | 40 | [7 empty] | 30
3024014104937 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO LARGURA 2", ESPESSURA 1/2", COMPRIMENTO 1M. | 472267 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 150
3024014104624 | BLOCOS CERÂMICOS 8 FUROS, COM DIMENSÃO 9X19X19CM, ACABAMENTO FRISADO, RENDIMENTO: CUTELO - 25 PÇ/M², DEITADO - 50 PÇ/M², RESISTÊNCIA: 1,5 MPA E ABSORÇÃO DE ÁGUA 12%. ATENDENDO NBR 15270-1 | 382067 | MATERIAL DE CONSUMO | 5000
3024014104938 | BRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA: 25 MM, TIPO: PERFIL, ACESSÓRIOS: PORCA E PARAFUSO | 358601 | MATERIAL DE CONSUMO | [13 empty] | 400
3024014104538 | BRITA 1: AGREGADO PASSANTE EM PENEIRA 7/8" (22,225 MM) E RETIDO EM PENEIRA 3/8" (9,525 MM). APLICADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, NA CONFECÇÃO DO CONCRETO (RESIDÊNCIAS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL), LAGES, VIGAS, PILARES, SAPATAS, ETC. | 216957 | MATERIAL DE CONSUMO | 80
3024010104534 | BROXA. PINCEL PARA PINTURA EM CAL OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EM FORMATO RETANGULAR, BITOLA 185 X 80. CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO DE COMPRIMENTO DE ATÉ 140 MM. FIO DE COMPRIMENTO DE 50 A 60 MM. | 328973 | MATERIAL DE CONSUMO | 50 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 24
3024009104549 | BUCHA DE FIXAÇÃO 08MM COM PARAFUSO, MATERIAL PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU NYLON, DIÂMETRO 08 MM, PARA ALVENRARIA E CONCRETO. CAIXA COM 100 UNIDADES | 390155 | MATERIAL DE CONSUMO | 80
3026002000972 | CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR AZUL. PEÇA COM 100M. | 408492 | MATERIAL DE CONSUMO | 10
3026002000973 | CABO FLEXIVEL DE 6,0MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR VERMELHO. PEÇA COM 100M. | 408492 | MATERIAL DE CONSUMO | 10
3026002000977 | CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR, TIPO PP, DE 3CONDUTORES X 2,5 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO NAS CORES PRETO, BRANCO E AZUL CLARO, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO NA COR PRETO. TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ATENDENDO A NORMA NBR 6251:2012. PEÇA DE 100M. | 340253 | MATERIAL DE CONSUMO | 20
3024014104939 | CADEADO DE 25MM, LATÃO MACICO, HASTE EM ACO INOXIDÁVEL | 476081 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 |  |  |  | 20
3024014104940 | CADEADO Nº 35; CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTE EM AÇO ENDURECIDO, CEMENTADA E CROMADA; LARGURA DA BASE: 35MM; CONTENDO DUAS CHAVES EM LATÃO. | 312856 | MATERIAL DE CONSUMO | 150 |  |  |  | 20
3026004000525 | CALHA METÁLICA, COR BRANCA PARA 2 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W COM COMPRIMENTO DE 60 CM, PARA FIXAÇÃO APARENTE EM TETO, ACABAMENTO METÁLICO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA TETO E COM SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA LÂMPADA DE LED. | 265261 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024009104781 | CANALETA PLÁSTICA COM ADESIVO (AUTO-ADESIVO), DIMENSÕES 20MMX10MMX 2000MM, COM TAMPA, COR BRANCA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, SISTEMA X, ATENDENDO A NBR IEC 62262:2015. | 460767 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024009104832 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II – CIMENTO PORTLAND, CLASSE DE RESISTÊNCIA: 25, 32 E 40 MPA. SACO 50KG. | 426440 | MATERIAL DE CONSUMO | 500
3024008104841 | COLA EPÓXI TIPO PASTOSA. COMPOSIÇÃO: RESINA EPÓXI. CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS: ADERENTE E ATIVADOR. EMBALAGEM COM 02 TUBOS DE 11.50G CADA. | 283124 | MATERIAL DE CONSUMO | 40
3024014104943 | Cone de Sinalização Flexível Laranja com Branco, modelo Safe Park, PVC flexível (emborrachado); permite ser dobrado ao meio sem prejuízo ao seu formato original. Resistente às intempéries climáticas e proteção contra raios UV. Possui 2 faixas refletivas lisas confeccionadas em PVC prismático na cor amarela, e soldadas eletronicamente ao cone, proporcionando melhor fixação e evitando enrugamento da faixa. Esse cone conta com um orifício no topo para o encaixe do “porta-tudo” (vendido separadamente) e duas aberturas laterais na parte superior para o uso de fita zebrada, corrente ou corda. Utilizado para controle de tráfego, delimitar, canalizar, direcionar, interditar e sinalizar áreas. Indicado para todos os tipos de estacionamentos (internos e externos), shoppings, postos de combustíveis, escolas, condomínios, hipermercados e entre outros. 75cm. Deve atender padrão da ABNT NBR 15071:2020 | 477902 | MATERIAL DE CONSUMO | 50
3024007104807 | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, COM BOLSA, BITOLA 50 MM X 1.1/2", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 240082 | MATERIAL DE CONSUMO | 96
3024007104884 | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 25MM X 3/4", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 243442 | MATERIAL DE CONSUMO | 200
3024002104885 | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 25 MM X 3/4", COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 265067 | MATERIAL DE CONSUMO | 90
3024002104808 | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 32 MM X 1", COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 296253 | MATERIAL DE CONSUMO | 90
3024002104881 | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA DE CORRER, DIÂMETRO NOMINAL 40MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, SUPERFÍCIE INTERNA LISA. ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 389648 | MATERIAL DE CONSUMO | 36
3024002096741 | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA DE CORRER, DIÂMETRO NOMINAL 50MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, SUPERFÍCIE INTERNA LISA. ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 265039 | MATERIAL DE CONSUMO | 36
3024000104299 | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA SIMPLES, DIÂMETRO NOMINAL 50MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO), OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA). ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 270389 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024002104944 | CONEXÃO LUVA REDUÇÃO, TUBULAÇÃO PARA ESGOTO, DIÂMETRO: 200MM X 150MM; COM PONTA E BOLSA; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR5688 DA ABNT; EM PVC RÍGIDO - CLORETO DE POLIVINILA; NA COR BRANCA; COM JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA | 432139 | MATERIAL DE CONSUMO | [7 empty] | 2
3026002000997 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA "C", MONOFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 3,0 KA, CARACTERÍSTICAS TÉNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898(RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2(INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 416359 | MATERIAL DE CONSUMO | 180
3026002000904 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA "C", MONOFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 4,5 KA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898 (RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2 (INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 408860 | MATERIAL DE CONSUMO | 180
3026002001005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA "C", TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 6,0 KA OU SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898 (RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2 (INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 448834 | MATERIAL DE CONSUMO | 36
3026002001006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 125A, CURVA "C", TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 6,0 KA OU SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898 (RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2 (INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 427055 | MATERIAL DE CONSUMO | 15
3026002000906 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA "C", TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 3,0 KA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898 (RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2 (INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 337889 | MATERIAL DE CONSUMO | 54
3026002001000 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA "C", TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 3,0 KA, CARACTERÍSTICAS TÉNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898(RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2(INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO | 337899 | MATERIAL DE CONSUMO | 90
3026002001001 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA "C", TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 3,0 KA OU SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898 (RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2 (INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 337902 | MATERIAL DE CONSUMO | 90
332000000293 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 220V ESMERILHADEIRA TIPO: ANGULAR / TENSÃO 220V 60HZ / POTÊNCIA: 900W ATÉ 1500W / 100% ROLAMENTADA / DIÂMETRO DO DISCO: 125MM / VELOCIDADE SEM CARGA: 11.000 R.P.M. / ROSCA DO EIXO DE ESMERILHAMENTO: M14 / CAPA DE PROTEÇÃO DE 5"""" /125MM DE AJUSTE RÁPIDO / INTERRUPTOR TIPO GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA / BOTÃO DE BLOQUEIO DE DISCO / SISTEMA DE EXPULSÃO DE PÓ / CAIXA ENGRENAGEM COM ENCAIXE EM AMBOS OS LADOS PARA A EMPUNHADURA / ACOMPANHA: 01 1 CHAVE HEXAGONAL 6 MM, 01 CAPA PROTETORA, 01 PUNHO AUXILIAR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. | 276091 | MATERIAL DE PERMANENTE |  |  |  |  | 1
331000000170 | EXTENSÃO - EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 5 TOMADAS 2 P + T 10 A; COM CABO DE 1,5 METRO. CABO COM BITOLA DE 3 X 0,75mm2 OU SUPERIOR / CAPACIDADE: 10A, 220V / BIVOLT / CERTIFICADO PELO INMETRO / PLUGUE E TOMADAS PADRÃO ABNT NBR 14136 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TRAMONTINA 57504029. | 416147 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 2
3026002001020 | EXTENSÃO ELÉTRICA, 10M, CABO 2X1,5MM², CORRENTE SUPORTADA, 10A, 3 TOMADAS. | 407480 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 40
3026002001021 | EXTENSÃO ELÉTRICA, 10M, CABO 3X2,5MM², CORRENTE SUPORTADA, 20A, 3 TOMADAS. | 451928 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 120
3024015104858 | FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, CILÍNDRICA, TIPO BOLA, BROCA 90MM, MATERIAL AÇO INOX, PARA PORTAS DIVISÓRIAS, COM CHAVE EM AÇO, FIXAÇÃO DAS ROSETAS POR MEIO DE ROSCA, ACABAMENTO CROMADO. CONJUNTO DE 02 CHAVES. | 356996 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 |  |  | 5
3024015104859 | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA 402, PRIMEIRA LINHA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA. MATERIAL AÇO INOX. CONJUNTO DE 02 CHAVES. | 343460 | MATERIAL DE CONSUMO | 150 |  |  | 5
3024015104946 | FECHADURA PARA PORTA DE ALUMÍNIO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (ESPELHOS, TESTA), ALUMÍNIO (MAÇANETAS), CILINDRO:ZAMAZ COM PINOS E CHAVES DE LATÃO. ACABAMENTO: CROMADO BRILHANTE. MÁQUINA: 40MM. CONJUNTO DE 02 CHAVES. | 354740 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024015104947 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA. MATERIAL: AÇO INOX AISI 430 (ESPELHOS, TESTA), ZAMAC CROMADO (MAÇANETAS), LATÃO (CILINDRO), AÇO CARBONO (CONTRA-TESTA). ACABAMENTO: CROMADO. MÁQUINA: 40MM; COMPOSTA POR CONJUNTO DE 2 CHAVES. | 354740 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 |  |  |  | 20
3024010104619 | FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE (FITA CREPE PARA PINTURA 50 MM X 50 M), LARGURA 50 MM, COSTADO COM CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO. | 278972 | MATERIAL DE CONSUMO | 70
3026005000738 | Fita isolante elétrica AUTOFUSÃO PARA ALTA-TENSÃO, material base de borracha de etileno-propileno (EPR) com alta conformidade em qualquer tipo de superfície, de auto fusão, temperatura máxima para operação acima de 90 °C, comprimento de 10 metros, largura 19 mm e espessura de 0,76 mm. Atendimento a NBR 60454-3-1. Cor preta. Garantia 24 meses. | 314663 | MATERIAL DE CONSUMO | 36
3026002000989 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) E ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL À PRESSÃO, RESISTÊNCIA A TENSÃO DE 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO 90°C, COMPRIMENTO 20 METROS, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA 0,13 MM, ANTICHAMAS. ATENDENDO A NBR 60454. COR PRETA. GARANTIA 2 ANOS | 321184 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024010104532 | FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA. APLICAÇÃO ANTES DA TINTA PVA OU ACRÍLICA, MELHORANDO SUA ADERÊNCIA E RENDIMENTO. PRINCÍPIO ATIVO: RESINA VINÍLICA DILUIDA EM ÁGUA. O PRODUTO JÁ VEM PRONTO PARA USO, NÃO NECESSITANDO SER DILUÍDO EM ÁGUA. BALDE 18KG. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À SUVINIL. | 453732 | MATERIAL DE CONSUMO | 50
3024009104830 | GESSO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. SACO DE 20KG DE PÓ DE GESSO SECAGEM RÁPIDA PARA USO EM REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS E FALHAS, PRONTO PARA APLICAÇÃO, NECESSITANDO APENAS MISTURAR COM ÁGUA. | 329857 | MATERIAL DE CONSUMO | 10
3024015104846 | GUARNIÇÃO LISA DE MADEIRA PADRÃO (ALIZAR). MADEIRA 1º LINHA. DIMENSÕES: LARGURA 5 CM X ESPESSURA 1 CM. 3 PEÇAS SENDO 1 PARTE SUPERIOR DE 1,00 M E DUAS LATERAIS COM 2,15 M. CONJUNTO 3 PEÇAS. | 376991 | MATERIAL DE CONSUMO | 80
3024009104819 | IMPERMEABILIZANTE PRONTO PARA O USO E PARA SER APLICADO A FRIO, PRODUZIDO À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, EMULSIONADO EM ÁGUA. CARACTERÍSTICAS: TEOR DE NÃO VOLÁTEIS 50%, DENSIDADE A 25° MÍNIMA 0,90 G/CM³. APLICAÇÃO: TERRAÇOS; JARDINEIRAS E FLOREIRAS; MUROS DE CONTENÇÃO (LADO DA TERRA) SAUNAS E CÂMARAS FRIGORÍFICAS; CALHAS; LAJES DE PEQUENAS DIMENSÕES; PAREDES ONDE SERÃO INSTALADOS ARMÁRIOS EMBUTIDOS; PISOS FRIOS. BALDE 18 KG. | 390022 | MATERIAL DE CONSUMO | 120
3026002000991 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO, TIPO EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO 220V A 250V, COM PLACA E PARAFUSOS, COR BRANCA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ABNT NBR IEC 60669. | 424918 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024001104503 | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO JOELHO 45°, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA. ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 399060 | MATERIAL DE CONSUMO | [7 empty] | 9
3024009104870 | KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE ENTRADA, MECANISMO DE SAÍDA, ACIONADOR, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA | 293163 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 |  |  | 5 | 20
3026002000770 | LÂMPADA LED , POTÊNCIA MÍNIMA 15W, COMPRIMENTO MÁXIMO 20 CM, TIPO DE BASE E27 ROSCA COMUM,BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1350 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 441133 | MATERIAL DE CONSUMO | 500 |  | 100 | 100 | [7 empty] | 100
3026004000865 | LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 18W À 20W, TAMANHO 120 CM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1200 LUMENS, BASE G13, TIPO T8, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 100 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K,COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 417162 | MATERIAL DE CONSUMO | 2500 |  |  | 20 | 20 | 8 | 90
3026004000866 | LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 8 À 10W , TAMANHO 60 CM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 900 LUMENS, BASE G13, TIPO T8, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 100 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 25.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA 180°, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 469643 | MATERIAL DE CONSUMO | 2500
3026004000868 | LÂMPADA LED, POTÊNCIA 30W, COMPRIMENTO MÁXIMO 30 CM, TIPO DE BASE E27 ROSCA COMUM,BIVOLT, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 2700 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 439277 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 |  | 90 | 100
3024009104824 | LIXA FERRO N° 180 PRETA, INDICADA PARA USO EM METAIS EM GERAL: LIXAMENTOS DE METAIS, REMOÇÃO DE FERRUGEM, MANUTENÇÃO, LIMPEZAS, PINTURAS, E EM FERRAMENTARIAS. MATERIAL DO GRÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; MATERIAL DO COSTADO: PANO RESISTENTE. DIMENSÕES: LARGURA 22,5 CM X COMPRIMENTO 27,5 CM. | 407788 | MATERIAL DE CONSUMO | 150
3024009104590 | LIXA FERRO N° 80 PRETA, INDICADA PARA USO EM METAIS EM GERAL: LIXAMENTOS DE METAIS, REMOÇÃO DE FERRUGEM, MANUTENÇÃO, LIMPEZAS, PINTURAS, E EM FERRAMENTARIAS. MATERIAL DO GRÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; MATERIAL DO COSTADO: PANO RESISTENTE. DIMENSÕES: LARGURA 22,5 CM X COMPRIMENTO 27,5 CM. | 385142 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024014104838 | MANTA ALUMINIZADA PARA TELHADO AUTO ADESIVA ASFALTICA LARGURA APROXIMADA ENTRE 90CM E 100CM X 10M | 454850 | MATERIAL DE CONSUMO | 50
3024014104837 | MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER TIPO II 3MM ROLO DE 1,00 M X 10M | 394529 | MATERIAL DE CONSUMO | 50
3024009104949 | MANTA LÍQUIDA, DE BASE ACRÍLICA E APLICAÇÃO A FRIO SEM EMENDAS, PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO NO LOCAL. DENSIDADE MÍNIMA: 1,21 G/CM³. APARÊNCIA: LÍQUIDO BRANCO(A), VISCOSO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO ACRÍLICO EM DISPERSÃO AQUOSA. APLICAÇÃO: LAJES EXPOSTAS, ESTRUTURAS INCLINADAS COMO LAJES, ABÓBADAS, SHEDS, CÚPULAS E MARQUISES, TELHAS ONDULADAS, CALHAS DE CONCRETO, ESPECIALMENTE INDICADOS PARA ÁREAS SEM TRÁFEGO DE VEICULOS E PEDESTRES. BALDE 18 KG. EXEMPLO: VEDAPREN BRANCO OU MANTA LÍQUIDA BRANCA QUARTZOLIT. | 232852 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024008104086 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA. COR: BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, E DEVE TER CONSISTÊNCIA PASTOSA/CREMOSA. PRODUTO À BASE D'ÁGUA COM PRINCÍPIO ATIVO DE RESINA ACRÍLICA PARA USO TANTO EM AMBIENTES INTERNOS COMO EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, POUCO OU NENHUM ODOR, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO, IMPERMEÁVEL. APLICAÇÃO EM 2 A 3 DEMÃOS COM AUXÍLIO DE ESPÁTULA E EMPENADEIRA. JÁ VEM COM A DILUIDOR (ÁGUA) NECESSÁRIO, NÃO NECESSITANDO DE MAIS ÁGUA DE DILUIÇÃO PARA SEU USO. BALDE 25KG. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 223505 | MATERIAL DE CONSUMO | 180
3024101098 | MASSA CORRIDA PVA. COR: BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, E DEVE TER CONSISTÊNCIA PASTOSA/CREMOSA. PRODUTO A BASE D'ÁGUA COM PRINCÍPIO ATIVO DE RESINA VINÍLICA PARA USO EXCLUSIVO EM AMBIENTES INTERNOS, POUCO OU NENHUM ODOR. APLICAÇÃO EM 2 A 3 DEMÃOS COM ESPÁTULA E EMPENADEIRA; RENDIMENTO DE 40M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS DA ORDEM DE 3 HORAS E SECAGEM FINAL EM 5 HORAS. JÁ VEM COM A DILUIDOR (ÁGUA) NECESSÁRIO, NÃO NECESSITANDO DE MAIS ÁGUA DE DILUIÇÃO PARA SEU USO. BALDE COM 25KG. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À SUVINIL. | 223504 | MATERIAL DE CONSUMO | 250
3024009104950 | PARAFUSO ALLEN COM CABEÇA, MATERIAL AÇO LIGA M4 PASSO 0,7MM, DIÂMETRO EXTERNO 4MM, COMPRIMENTO 20MM, PACOTE COM 100 PEÇAS | 263994 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 35
3024009104951 | PARAFUSO ALLEN COM CABEÇA, MATERIAL AÇO LIGA M6 PASSO 1,00MM, DIÂMETRO EXTERNO 6MM, COMPRIMENTO 30MM, PACOTE COM 100 PEÇAS | 263994 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 85
3024009104952 | PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA, MATERIAL AÇO LIGA M4 PASSO 0,7MM, DIÂMETRO EXTERNO 4MM, COMPRIMENTO 10MM, PACOTE COM 100 PEÇAS | 263994 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 20
3026002001023 | PLUGUE FEMEA PADRÃO BIPOLAR COM ATERRAMENTO (2P+T) 10A/250V NUMERO DE PINOS: 03; ATENDIMENTO À NBR 14136/2021 | 418903 | MATERIAL DE CONSUMO | [15 empty] | 10
3026002001024 | PLUGUE MACHO PADRÃO BIPOLAR COM ATERRAMENTO (2P+T) 10A/250V NUMERO DE PINOS: 03; FORMATO DOS PINOS: CILÍNDRICO; ATENDIMENTO À NBR 14136/2021 | 418902 | MATERIAL DE CONSUMO | [15 empty] | 10
3024009104953 | PORCA SEXTAVADA M4, PASSO 0,7MM, ZINCADA, PACOTE COM 100 UNIDADES | 468643 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 23
3024009104954 | PORCA SEXTAVADA M6, PASSO 1,00MM, ZINCADA, PACOTE COM 100 UNIDADES | 457970 | MATERIAL DE CONSUMO | [12 empty] | 25
3026002000920 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, COR BRANCA, TIPO SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES DO TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO IP40, ENTRADA PARA ELETRODUTO DE 25MM ATÉ 32MM, ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO QUADRO. ATENDENDO AS NBR 60529. CERTIFICAÇÃO INMETRO | 403122 | MATERIAL DE CONSUMO | 20
3026002000921 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, COR BRANCA, TIPO SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DO TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO IP40, DEVE CONTER BARRAMENTO TRIFÁSICO, ENTRADA PARA ELETRODUTO DE 25MM ATÉ 32MM, ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO QUADRO. ATENDENDO À NBR 60529. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 403123 | MATERIAL DE CONSUMO | 20
3026002001025 | REFLETOR E40 1000W; MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA LÂMPADA 1.000, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, TIPO SOQUETE E-40. | 333503 | MATERIAL DE CONSUMO |  |  |  |  | 5
3026002001026 | REFLETOR LED COM TECNOLODGIA SMD / BIVOLT AUTOMÁTICO / ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO: 120º / POTÊNCIA: 100W / TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO ( 6000K - 6500K) / FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 10.000 LÚMENS / VIDA ÚTIL MÍNIMA: 30.000 HORAS / GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66 / MATERIAL: ALUMÍNIO / COR: PRETO / CONTEÚDO DA EMBALAGEM: REFLETOR LED SMD, ALÇA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS AÇO INOX / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO THOR SMD 100W REF. 3017644700697 | 470259 | MATERIAL DE CONSUMO | [16 empty] | 6
3024009104467 | REGISTRO DE ESFERA 25MM, FABRICADO EM PVC, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 KGF/CM², DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, CONEXÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. ATENDENDO ÀS NBR'S 5648/2018 E 5626/2020. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE. | 265056 | MATERIAL DE CONSUMO | 90
3024009104694 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BASE METÁLICA COM COMPOSIÇÃO EM LATÃO FORJADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4". ATENDENDO ÀS NBR'S 8133/2010 E 15704/2011. | 369578 | MATERIAL DE CONSUMO | 90
3024014104955 | RESERVATÓRIO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1.000 L, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. | 363396 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 |  | 2
3024097277 | SACO DE 8KG DE CAL EM PÓ PARA PINTURA EM COR BRANCA, COM BOA DURABILIDADE E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA E CONCRETO, PH ELEVADO E AÇÃO FUNGICIDA. APLICAÇÃO: MISTURAR EM ATÉ 16L DE ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM 2 DEMÃOS COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 40M² POR DEMÃO. E SECAGEM EM 24H." | 329857 | MATERIAL DE CONSUMO | 250
3024103606 | TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO COR BRANCO GELO DE GRANDE RENDIMENTO E SEM ODOR PARA APLICAÇÃO EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS LISAS. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. LATA 18 L PINTURA EXECUTADA EM 2 A 3 DEMÃOS, COM RENDIMENTO DO GALÃO DE NO MÍNIMO 300M² POR DEMÃO E TEMPO DE ESPERA DE SECAGEM DE 4 HORAS ENTRE DEMÃOS. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL." | 453736 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024009104956 | TINTA ACRÍLICA DE BAIXO ODOR DE ACABAMENTO FOSCO NA COR AREIA PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, DE GRANDE RENDIMENTO. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 400M² DE DEMÃO. LATA 18 L | 455607 | MATERIAL DE CONSUMO | 100
3024010104080 | TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PARA USO EM MADEIRA E METAL; COR AZUL DEL REI. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. SECAGEM RÁPIDA E SEM CHEIRO. GALÃO 3,6 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 441906 | MATERIAL DE CONSUMO | 72
3024010104827 | TINTA PVA ACABAMENTO FOSCO COR BRANCO GELO PARA USO EM PAREDES INTERNAS, DE RÁPIDA SECAGEM COM BAIXO OU NENHUM ODOR. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. APLICAÇÃO: 2 A 3 DEMÃOS COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 300M² POR DEMÃO. LATA18 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 240305 | MATERIAL DE CONSUMO | 150
3024014104929 | TINTA PVA ACABAMENTO FOSCO COR BRANCO NEVE PARA USO EM PAREDES INTERNAS, DE RÁPIDA SECAGEM E BAIXO ODOR. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. APLICAÇÃO: 2 A 3 DEMÃOS COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 350M² POR DEMÃO. LATA DE 18 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL." | 311011 | MATERIAL DE CONSUMO | 150
3026002000890 | TOMADA DUPLA 2P+T 10A, DE SOBREPOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PADRÃO DO BRASIL, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, NA COR BRANCA, SISTEMA X, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 70MM, LARGURA 70 MM E ESPESSURA 32 MM, PODE SER UTILIZADA COM CANALETAS. ATENDENDO A NBR 14.136. GARANTIA 5 ANOS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 460969 35424 catmat desatualizado | MATERIAL DE CONSUMO | 150
3026002000891 | TOMADA DUPLA 2P+T 20A, DE SOBREPOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PADRÃO DO BRASIL, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, NA COR BRANCA, SISTEMA X, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 70MM, LARGURA 70 MM E ALTURA32 MM, PODE SER UTILIZADA COM CANALETAS. ATENDENDO A NBR 14.136. GARANTIA 5 ANOS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 460999 35424 | MATERIAL DE CONSUMO | 50
3026002000889 | TOMADA DUPLA 2P+T, DE EMBUTIR 10A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, APLICAÇÃO EM CAIXA NAS DIMENSÕES 4"X 2", CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, COM ESPELHO, COR BRANCA. ATENDENDO A NBR 14.136 E IEC 60.884. GARANTIA 5 ANOS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. | 213347 | MATERIAL DE CONSUMO | 150
3026002000740 | TOMADA DUPLA 2P+T, DE EMBUTIR 20A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, APLICAÇÃO EM CAIXA NAS DIMENSÕES 4"X 2", CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, COM ESPELHO, COR BRANCA. ATENDENDO A NBR 14.136 E IEC 60.884. GARANTIA 5 ANOS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 403135 | MATERIAL DE CONSUMO | 50 |  |  | 10
3024005104472 | TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2",FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE ACIONAMENTO EM ALAVANCA DE 1/4 DE VOLTA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, ALTURA MÍNIMA DA BASE ATÉ O BICO COM AREJADOR 13CM, GARANTIA 5 ANOS. | 429870 | MATERIAL DE CONSUMO | 150 |  |  | 20
3024096564 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 110MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.). ATENDENDO À NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 214738 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | [10 empty] | 15
3024012104890 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.), ATENDENDO NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 214730 | MATERIAL DE CONSUMO | 54
3024012104810 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 32MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6 METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.). ATENDENDO À NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 214732 | MATERIAL DE CONSUMO | 54
3024012104891 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 40MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.). ATENDENDO À NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 214733 | MATERIAL DE CONSUMO | 10
3024012104958 | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, COR BRANCA. COMPRIMENTO DO TUBO 6 METROS, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA). ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 271684 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | [6 empty] | 3

## ITENS DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFA
ITENS DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO
CÓDIGO SIPAC | UNIDADE REQUISITANTE | MATERIAL | CATMAT | QUANTITATIVO
3024015104858 | ADM PENEDO | FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, CILÍNDRICA, TIPO BOLA, BROCA 90MM, MATERIAL AÇO INOX, PARA PORTAS DIVISÓRIAS, COM CHAVE EM AÇO, FIXAÇÃO DAS ROSETAS POR MEIO DE ROSCA, ACABAMENTO CROMADO. (tem disponível no almoxarifado) | 10162 | 5
3025000104156 | ADM PENEDO | REFIL LIBELL AQUA FLEX (COMPATÍVEL COM O MODELO PRESS BABY) - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, DOLOMITA, MANTA MICROTEXTURIZADA; DIMENSÕES SEM EMBALAGEM: ALTURA: 185MM, LARGURA: 55MM, PROFUNDIDADE: 55MM; PESO: 270G; VIDA ÚTIL DO FILTRO: 06 MESES OU 4000L; VOLUME INTERNO: 3600ML; VAZÃO NOMINAL: 45L/H; EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA E NÍVEL MICROBIOLÓGICO: 4.000 LITROS OU 6 MESES DE USO; CLASSE REDUÇÃO DE CLORO: (C):I ≥75%; CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: (P) IV ≥15ΜM A ≤30ΜM; GARANTIA: 3 MESES. (tem disponível no almoxarifado) | 438942 | 10
3024015104842 | BIBLIOTECA CENTRAL/PROGRAD | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA; MADEIRA ANGELIM, EUCALIPTO, PINHO OU OUTRA DE RESISTÊNCIA SEMELHANTE; DIMENSÕES: ALTURA 2,10 CM X LARGURA 0,90 CM X ESPESSURA 3,0 CM. tem disponível no almoxarifado | 224382 | 5
3024009104046 | PROEST - PRO-REITORIA ESTUDANTIL | ARAME GALVANIZADO FIO 18 50M (tem disponível no almoxarifado) | 476158 | 1
3024009104848 | PROEST - PRO-REITORIA ESTUDANTIL | ARAME GALVANIZADO FIO 22 50M (tem disponível no almoxarifado) | 476158 | 1
3024002098886 | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARAPIRACA | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA SIMPLES, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO), OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA) ATENDENDO À NBR 5688 (tem disponível no almoxarifado) | 357201 | 6
3024006104360 | U. E. PENEDO | SIFÃO SANFONADO DE PVC | 251761 | 10
3024005104589 | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | TORNEIRA, MATERIAL CORPO: PVC, DIÂMETRO: 3,4 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BICO, APLICAÇÃO: JARDIM (tem disponível no almoxarifado) | 384647 | 20
3026004000873 | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 (tem disponível no almoxarifado) | 446451 | 40