EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº 111/2010

PROCESSO Nº. 23065.022216/2010-57

Especificações Detalhadas

ANEXO A

O presente anexo tem por objeto o detalhamento das especificações referentes aos itens elencados no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 111/2010, constante do Processo de Compra n.º 23065.022216/2010-57.

1. OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE mobiliário, EQUIPAMENTOS DE laboratório e INFORMÁTICA para o museu de história natural, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias, quantitativos e observações constantes do Anexo I deste Edital.

Os Produtos/Serviços ofertados pelas licitantes deverão possuir o seguinte escopo mínimo (técnico operacional):

Item 01 - Serviços de manutenção em homogeneizador tipo Turrax

Compreendendo:

- Desmontagem completa do equipamento;

- Limpeza interna e externa;

- Substituição da bucha lubrificadora de PTFE;

- Serviço de tornearia da haste de inox. Alteração do design (serviço terceirizado);

- Montagem e instalação no local;

- Garantia do serviço de 90 dias.

Item 02 – Serviços de manutenção em estufa incubadora tipo B.O.D Quimis modelo Q316

Compreendendo:

- Desmontagem do equipamento e limpeza geral do mesmo;

- Substituição do controlador digital multiconfigurável;

- Ajuste de temperatura e programação do controlador;

- Instalação no local do teste;

- Garantia do serviço de 90 dias.

Item 03 – Serviços de manutenção em contador de colônias Phoenix CP600 Plus

Compreendendo:

- Desmontagem do equipamento e limpeza geral do mesmo;

- Substituição do transformador e conserto da fonte;

- Instalação no local do teste;

- Garantia do serviço de 90 dias.

Item 04 – Serviços de manutenção em capela de fluxo laminar Labconco

compreendendo:

- Revisão mecânia e elétrica do exaustor;

- Substituição do joelho de pvc de 200 mm;

- Substituição de 2 metros de tubo de pvc de 200 mm;

- Substituição do filtro externo;

- Substituição dos filtros internos;

- Verificação de concentração de partículas de 0,3, 0,5, 1,0 e 5,0 micros por pés cúbicos de ar;

- Revisão geral do equipamento e limpeza;

- Garantia do serviço de 90 dias.